Приложение №1

К извещению__________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения.

	№ п/п
	Код ОКВЭД
	Код ОКДП
	Наименование объекта и работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Начальная (максимальная) цена за ед., без НДС, руб.
	Начальная (максимальная) сумма без НДС, руб.

	1
	74.30.9
	7422090
	Испытание пожарных гидрантов и кранов (испытание на водоотдачу с проверкой работоспособности)
	шт.
	1
	1100000,00
	1100000,00

	ИТОГО, без НДС
	1100000,00
	1100000,00

	НДС 18%
	198000,00
	198000,00

	ИТОГО, с НДС
	1298000,00
	1298000,00


2. Испытание пожарных гидрантов и кранов на водоотдачу с проверкой работоспособности провести в два этапа: 

Первый этап работ: сентябрь – октябрь 2018г.

- Провести испытания на водоотдачу с проверкой работоспособности наружного противопожарного водопровода низкого давления – проверить 44 гидранта.

- Провести испытания на водоотдачу с проверкой работоспособности внутреннего противопожарного водопровода – проверить 443 пожарных крана.

Второй этап работ: март – апрель 2019г. 

- Провести испытания на водоотдачу с проверкой работоспособности наружного противопожарного водопровода низкого давления – проверить 44 гидранта.

- Провести испытания на водоотдачу с проверкой работоспособности внутреннего противопожарного водопровода – проверить 443 пожарных крана.

3. Требования к выполняемым работам, услугам:

    Испытания провести по собственной Методике проверки работоспособности сетей противопожарного водопровода, согласованной с ГУ МЧС России.

    Итогом каждого этапа испытаний являются акты проверки работоспособности наружного противопожарного водопровода и акты проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода по зданиям (корпусам) предприятия.

4. Участник предоставляет:

 - Копию лицензии, выданной МЧС, предоставляющей право на осуществление данного вида деятельности;

 - Копию собственной Методики проверки работоспособности сетей противопожарного водопровода, согласованной с ГУ МЧС России;

       - Обоснование цены проводимых работ, являющихся предметом данной закупки.

5. Участник должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией необходимыми для выполнения работ и услуг.

6. Цена договора должна включать все расходы Поставщика, в соответствии с требованиями Технического задания, включающие в себя стоимость выполняемых по Договору работ, стоимость материалов необходимых для выполнения оказываемых по Договору работ, НДС, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, командировочные и транспортные расходы, связанные с выполнением по Договору работ.

     В случае если участник освобожден от уплаты НДС, то он обязан включить в заявку на участие в ПРЗ электронные копии документов, свидетельствующие о таком освобождении.
7. Оплата каждого этапа выполненных работ осуществляется безналичным платежом в течение 30(Тридцати) рабочих дней после подписания акта приемки-сдачи выполненного этапа работ, в соответствии с «Графиком выполнения работ», являющимся неотъемлемой частью договора на выполнение работ и услуг. 
     Акт приемки-сдачи выполненного этапа работ подписывается после предоставления подписанных актов проверки работоспособности наружного противопожарного водопровода и актов проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода по зданиям (корпусам) предприятия.

8. Участник все работы выполняет собственными силами или с привлечением специалистов и сторонних организаций, в соответствии с утвержденной стоимостью расходных материалов и работ.  

     К работам допускаются только Граждане РФ.

9. Участник выполняет работы по испытанию пожарных гидрантов и кранов на водоотдачу с проверкой работоспособности в соответствии с «Графиком выполнения работ», согласно графика работы предприятия, после предварительного согласования со службами предприятия точного времени проведения работ.  

            Все работы выполняются при участии представителей Заказчика.

10. Место производства работ: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11.
